江发•滨江名院、江发•滨江和院
2025年消防系统维保服务项目
竞 价 文 件
（竞价编号：JM2025- JF001）

采购人：江门市江发城市服务有限公司

采购代理机构：江门市国腾招标有限公司

二○二五年  月  日

第一部分 竞价须知

一、竞价报名

1.参与竞价的供应商应须登陆江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）进行注册，注册后完善资料并提交通过审核后方可参与项目竞价。
2. 本项目共分为两个包组进行报价，各供应商可以对任何一个包组单独进行报价，也可以同时对两个包组进行报价，但不能只对单个包组内某部分内容分拆进行报价。两个包组可兼投兼中。
3. 参与两个包组竞价的供应商需满足以下资格要求，报价时需要提供以下资料复印件并加盖供应商单位公章，供应商须对上传的相关资料承担责任（详见第三部分）：

3.1资格要求：

（1）供应商需具备社会消防技术机构核定的建筑消防设施维修保养资质证书；
（2）供应商项目负责人须具备相应的注册消防工程师资格；

（3）供应商应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（4）供应商应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉；

（5）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（7）本项目不接受联合体投标。

3.2报价表（详见附件1）；
3.3项目实施方案（详见附件2）；
3.4拟投入本项目的人员一览表（详见附件3）；
3.5采购需求书响应声明函（详见附件4）；
3.6资格响应声明函（详见附件5）；
3.7其他（详见附件6）。
二、竞价须知

1.竞价说明

1.1参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1.2参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

1.3参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选供应商。

1.4若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

1.5成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

1.6若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购。

1.7成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

1.8如采购人或采购代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

1.9参与竞价的供应商向采购代理机构咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本项目的书面答复为准；

1.10参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

1.11采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

1.12供应商认为竞价结果损害其权益的，应在规定的时间内向采购人或采购代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
1.13本竞价公告和竞价文件的解释权归采购代理机构所有。

2.竞价文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）上发布澄清（更正/变更）公告。

2.2无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，采购代理机构将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

2.3采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3.报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

3.1通过报名供应商应根据公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价格式。

3.2公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为3次，指供应商最多可进行3次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

4.确定成交候选供应商

4.1本项目两个包组均以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选供应商，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选供应商；报价次低的为第二成交候选供应商，以此类推。最终成交人由采购人根据供立商的报价文件具体内容确定。

4.2本项目两个包组各确定1家成交供应商。

5.成交通知书

5.1竞价结束后，由采购代理机构发布成交结果公告，并签发《成交通知书》。

5.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

6.无效报价

6.1参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

6.2参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

6.3参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

6.4报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

6.5大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6.6按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

6.7有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

（1）存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

（2）不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

（4）不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的报价文件相互混淆。

7.竞价活动失败

7.1出现影响竞价公正的违法、违规行为的；

7.2因重大变故，采购任务取消的；
7.3到报价截止时间没有供应商报价的。
8.平台服务费

8.1两个包组的成交供应商应在获悉已在本次采购项目中成交之日起三（3）个工作日内向采购代理机构交纳平台服务费。

8.2两个包组的成交供应商须向江门市国腾招标有限公司缴纳平台服务费，平台服务费为：包组一为人民币捌佰零陆元整（￥806.00元），包组二为人民币柒佰陆拾陆元整（￥766.00元）。

请将平台服务费汇到我司服务费专户：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司江门城区支行

户    名：江门市国腾招标有限公司

账    号：44050167023900000019-0001

8.3成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。
9. 对本次竞价提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息

名 称：江门市江发城市服务有限公司

地址：江门市蓬江区白石大道197号后街
联 系 人：曾小姐
联系电话：0750-3190023
2.采购代理机构信息

名 称：江门市国腾招标有限公司

地　址：江门市蓬江区天河中路198号3幢208

联系方式：0750-3561121
3.项目联系方式

项目联系人：赵嘉琪

电　话：0750-3561121

注：报价开始\截止时间以竞价公告为准。

第二部分 采购需求书

一、项目情况及服务内容

1、项目情况
包组一：地址：江门市蓬江区滨江新区启动区53号地块（江发•滨江名院），建筑面积134375.60平方米，包括但不限于住宅楼、商铺、地下设负一、负二的停车库以及邻里中心。

包组二：地址：江门市蓬江区篁庄考场3号地块（江发•滨江和院），建筑面积：127824.80平方米，包括但不限于住宅楼、商铺、地下设负一、负二的停车库地下设负一、负二的停车库。

此次消防设施系统维保服务报价为所有设施取得合格报告后的报价（含多次复查费用）。

2、两个包组的维保范围： 

（1）消防供配电设施；
（2）火灾自动报警系统及消防联动控制系统；
（3）消防给水设施；
（4）自动喷水灭火系统；
（5）消火栓系统；
（6）气体灭火系统；
（7）机械加压送风系统；
（8）机械排烟系统；
（9）应急照明和疏散指示标志；
（10）应急广播系统；
（11）消防专用电话；
（12）消防防火分隔设施；
（13）所属地区要求的其它消防设施设备电气消防安全系统：

1）电气系统的接地电阻检测；
2）电气系统的剩余电流动作保护装置检测。
3、维保服务要求：
（1）维保单位应按照《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010及现行有关消防法规、消防规范进行消防设施设备巡检，建立巡查签到表，每次巡检应由采购人物业服务中心授权人签字认可，每月应实现所有设施设备巡检全覆盖，如供应商未按规定的巡查次数巡查的或巡检漏项的，每次扣除维保费500元。

（2）因供应商保养工作不到位造成消防设施设备故障，经采购人物业服务中心确认的，每次扣除维保费1000元。

（3）如经消防职能部门检查或鉴定消防系统存在运行安全等问题（供应商未及时告知采购人的情况下），一般隐患采购人有权按照1000元/次扣除维保费，重大安全隐患采购人应按2000元/次扣除维保费。

（4）消防系统出现故障后，供应商人员未按本合同约定时间达到现场处理，采购人有权按照1000元/次扣除维保费；若超过双方约定时间未达到现场处理，采购人有权委托第三方进行处理，由此产生的全部费用应从支付给供应商的维保费用中扣除；合同期间上述情况发生3次，采购人有权单方无条件终止合同。

（5）采购人每月对供应商项目维保情况进行抽查，每发现一处因采购人或供应商原因导致的设施设备存在的问题，按500元/处进行扣款；每季度随机对供应商上报的消防设施设备运行清单情况进行抽查，情况不符一项按1000元/次扣款，发现弄虚作假的，采购人有权单方终止合同，给采购人造成经济损失的，采购人有权追究赔偿责任。
二、本项目的预算金额：包组一为江发•滨江名院67187.00元/年，包组二为江发•滨江和院63912.00元/年，供应报价不得超过两个包组的预算价。

三、项目地点：采购人指定地点（以合同为准）。

四、两个包组的合同履行期限：自签订合同起1年。

五、两个包组的验收：

1.验收标准：以国家、广东省现行相关规范、竞价文件的需求和所签采购合同的相关条款为标准。

2.验收合格后由成交供应商和采购人共同盖章确认。
六、两个包组的结算方式：采购人于每半年服务期满后一个月内，根据对该半年内每月的服务质量评定意见支付服务费（最高支付服务费用为应付年维保费的50%）， 最后一期为合同期满30天内，采购人按下半年内每月的服务质量评定意见支付服务费（最高支付服务费用为应付年维保费的50%）。
第三部分  报价文件格式

一、报 价 表（附件1）

	采购内容
	包组一
江发•滨江名院报价
（人民币/元/年）
	包组二
江发•滨江和院报价
（人民币/元/年）
	合同履行期限
	备注

	江发•滨江名院、江发•滨江和院2025年消防系统维保服务项目
	
	
	自签订合同起1年。
	


注：

1、本项目的预算金额：包组一为江发•滨江名院67187.00元/年；包组二为江发•滨江和院63912.00元/年，如供应商只投报一个包组，则在不投报的包组报价栏里打“/”，供应报价不得超过各包组的预算价。供应商需将所投报包组的报价分别在平台上填写。
2、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。
3、报价已包含完成本项目合同全部内容的一切费用。

4、所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。

5、平台上报价与上表合计不一致的，以报价表里的报价为准。
供应商名称（盖单位公章）：                                   

日期：        年     月     日
二、项目实施方案（附件2）
项目实施方案，包括但不限于：
1、 公司简介；
2、 业绩：供应商需同时提供2022年1月1日至今的同类项目合同和用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意或类似好评”的方符合要求，至少提供5份。 
注：（1）需提供同类项目合同的关键页，评价表须和提供的合同是同一项目；
（2）同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算；
（3）评价表须与提供的同类项目合同的用户单位一致；
（4）用户满意度评价须经用户单位或用户管理部门盖章。
3、服务计划方案。
格式供应商根据以上内容自拟，但业绩评价不满足以上要求视作报价文件不符合竞价文件要求，报价无效。
供应商名称（盖单位公章）：                                  
日期：        年     月     日
三、拟投入本项目的人员一览表（附件3）
	序号
	项目
	姓名
	职位
	资格证件
	发证时间

	
	负
责
人
员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	服
务
人
员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商可以根据本表格内容和实际情况制作本表格。

2、在报价文件中提供拟投入本项目人员的相关证书复印件，并加盖单位公章。

供应商名称（盖单位公章）：                               
被授权代表或法定代表人（签字或盖章）：                          
四、采购需求书响应声明函（附件4）

致：江门市江发城市服务有限公司、江门市国腾招标有限公司：

关于贵单位发布 江发•滨江名院、江发•滨江和院2025年消防系统维保服务项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求书中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选供应商的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（盖单位公章）：                        

地址：                                      

联系人姓名：                                                    

联系电话（手机）：                             

电子邮箱：                                     

日期：      年      月      日

五、资格响应声明函（附件5）

致：江门市江发城市服务有限公司、江门市国腾招标有限公司：

关于贵单位发布 江发•滨江名院、江发•滨江和院2025年消防系统维保服务项目 的竞价公告，我单位愿意参加竞价活动，并对资格要求作出如下声明：
1、我单位具备社会消防技术机构核定的建筑消防设施维修保养资质证书；
2、我单位项目负责人须具备相应的注册消防工程师资格；

3、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

4、我单位是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉；

5、我单位与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

6、我单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、我单位单独参加报价，不与其他单位组成联合体参加本项目报价。

8、我单位确认报价文件中的说明是真实的、准确的；

9、我单位提供的服务为合法的供应商所提供。
备注：

（1）本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为报价无效。

（2）本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（盖单位公章）：                        

地址：                                      

联系人姓名：                                                    

联系电话（手机）：                             

电子邮箱：                                     

日期：      年      月      日

六、其他（附件6）
1、营业执照；
2、社会消防技术机构核定的建筑消防设施维修保养资质证书；
3、供应商须在“社会消防技术服务信息系统”注册备案，提供网页截图并加盖供应商单位公章，单位服务类型需要同时包含消防设施维护保养检测和消防安全评估。社会消防技术服务信息系统查询网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp；
4、项目负责人注册消防工程师资格证书；

5、“信用中国”和“中国政府采购网”的信用记录截图；
6、供应商认为需要提交的资料。
江发•滨江名院、江发•滨江和院2025年消防系统维保服务项目合同（样式）
发包人：                           （以下简称甲方）
承包人：                           （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平行、自愿、公平和诚实信用的原则，按照本项目的成交结果公告，竞价文件、报价文件和成交通知书等相关文件要求，结合本项目的具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：江发•滨江名院、江发•滨江和院2025年消防系统维保服务项目（包组   ）
       
2、维护区域：                 

3、维护内容（详细范围如下）：
1) 火灾自动报警系统；
2) 消火栓系统；
3) 自动喷淋系统；
4) 自动气体灭火器系统；
5) 防火卷帘系统；
6) 防排烟系统；
7) 消防广播系统；
8) 消防联动控制系统，服务期间提供两次消防安全培训演练；
9) 协助甲方用户，在二次装修消防验收时，对消防设备进行调试（不含消防系统编程费）
10) 对出现故障消防提供免费维修，如需更换零配件，按成本价计收。
4、乙方定期提供月检服务。月检须在每月 30 日前完成，每次检查完毕，须在 3 天内以书面形式向甲方提交维保报告，并由甲、乙双方在报告上签字确认。
5、如遇特殊情况下（如消防管理部门检查、重要领导视察等），经甲方提前一日以上时间预约，乙方派专人跟场服务。
6、紧急维修：乙方接到报修电话后，乙方技术人员必须在 1 小时内赶到现场，对系统进行紧急维护，排除故障后乙方还应无条件提供 24 小时跟踪服务，确保消防系统稳定运行。每次维护完毕， 乙方须提供维护报告，甲方须在报告上签字并加盖公章确认，双方各留一份。
7、在维保期间，如因甲方装修或自行整改等人为原因造成系统故障，需乙方对系统进行检测或恢复，所发生的一切费用由甲方负责。
8、维修要求
1　 乙方在巡查、检测、保养的过程中发现的故障，报由甲方确认后，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第8章的要求对故障进行维修，并如实填写《建筑消防设施故障维修记录表》的相关内容。
2　 发现的故障中，不涉及费用的部分，可根据实际情况先行维修；涉及额外费用的部分，将维修方案报至甲方 ，普通配件及耗材，超过500元的由乙方提出，经甲方比选后，由甲方决定维修单位，维修金额在500元以内（含）的，由乙方承担维修费用。
（2）维修内容
1　 乙方在巡查、检测、保养的过程中发现的故障。
2　 招标人提出需要维修及整改的安全隐患。
9.保养
（1）保养要求
乙方对本项目的建筑消防设施维护保养应制定计划，列明消防设施的名称、维护保养的内容和周期，按照相关规范要求填写《建筑消防设施维护保养记录表》并进行相应功能试验。
（2）保养内容
1　 每月一次对承担维护保养的建筑消防设施（包含自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防控制主机、消防栓、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防水泵、消防水池、灭火器等消防设施）进行月单项检查，每季度进行系统功能检查，并向招标人出具《建筑消防设施月度维保记录》、《建筑消防设施季度维保记录》及向消防主管部门录入维护保养数据存档。
2　 对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。
3　 点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定；产品说明书没有明确要求的，应每二年清洗、标定一次。可燃气体探测器（若有）应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担，承担标定的单位应出具标定记录。
4　 储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。
5　 泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。
6　 以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。
7　 其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。
8　 对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应及时报招标人进行更换。
9　 乙方按照以上要求，根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）相关规定，配备相关记录本使用，按时交至招标人存档。
二、维护保养合同期限：
自 2025 年   月   日至 2026 年   月   日止，有效期壹年。
三、维护保养合同总价（一年期）：                                        。
注：1：本价款不含设施维修配件成本费用。
    2：含 6%增值税服务专票。
四、付款方式：甲方于每半年服务期满后一个月内，根据对该半年内每月的服务质量评定意见支付服务费（最高支付服务费用为应付年维保费的50%）， 最后一期为合同期满30天内，甲方按下半年内每月的服务质量评定意见支付服务费（最高支付服务费用为应付年维保费的50%）。甲方应将款项以银行转账方式转入以下账户：
名称： 

地址： 
开户行： 

账号： 

五、甲方的权利及义务
1、甲方职能部门委派
为联络人，联系电话
。负责协调合同履行事项。
2、负责向乙方提供原消防系统的图纸及相关资料，并保证消防系统移交前的正常运行。
3、甲方负责消防系统的日常例行管理工作，为乙方提供按合同对消防系统进行维护保养及紧急维修服务时必要的条件和协助。乙方每次按要求完成维护保养工作需将维护工作记录和检测工作表交甲方签字盖章确认。
4、维护保养可能影响第三方或需第三方协调的（如强电、空调、给排水等），甲方应事先协调做好配合安排，以便维护保养顺利进行。
5、甲方准备消防设备所在房间的钥匙，对于特殊重要房间（以如配电室、发电机房、水泵房等）内的消防设备保养，甲方应派人配合，确保保质、保量完成工作。
6、甲方应配合乙方做好每年消防系统的年度联动测试工作
7、按本合同所规定的付款方式按时支付乙方有关费用。
六、乙方的权力及义务：
1、乙方委派             为代表，联系电话:            ，邮箱：             负责合同履行，按要求组织供货，保质、保量、按期完成供货任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、合同签订后30日内，乙方对工程范围内的各系统进行一次全面检查，并提交系统检查报告、故障分析及解决办法。陈述系统的工作状况、性能、以及设备因老化可能出现隐患的解决方案；乙方服务期满前30天内，在联动状态下对受维保单位消防设施进行全面检测，并形成年度检测报告的，移交给甲方。在乙方服务期届满后5天内，应将维保期内的消防维保资料分类装订成册并移交给甲方，并与后续维保单位、甲方、第三方现场验收，验收合格后将设施移交给后续维保单位维保。
3、按时做好维保工作，并做好相应记录交甲方审阅和保存。并作如下经济约定，必须遵守如下：
3.1乙方应按照《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010及现行有关消防法规、消防规范进行消防设施设备巡检，建立巡查签到表，每次巡检应由甲方物业服务中心签字认可，每月应实现所有设施设备巡检全覆盖，如乙方未按规定的巡查次数巡查的或巡检漏项的，每次扣除维保费500元。
3.2 因乙方保养工作不到位造成消防设施设备故障，经甲方物业服务中心确认的，每次扣除维保费1000元。
3.3 如经消防职能部门检查或鉴定消防系统存在运行安全等问题（乙方未及时告知甲方的情况下），一般隐患甲方有权按照1000元/次扣除维保费，重大安全隐患甲方应按2000元/次扣除维保费。
3.4 消防系统出现故障后，乙方人员未按本合同约定时间达到现场处理，甲方有权按照1000元/次扣除维保费；若超过双方约定时间未达到现场处理，甲方有权委托第三方进行处理，由此产生的全部费用应从支付给乙方的维保费用中扣除；合同期间上述情况发生3次，甲方有权单方无条件终止合同。
3.5 甲方每月对乙方项目维保情况进行抽查，每发现一处因甲方或乙方原因导致的设施设备存在的问题，按500元/处进行扣款；每季度随机对乙方上报的消防设施设备运行清单情况进行抽查，情况不符一项按1000元/次扣款，发现弄虚作假的，甲方有权单方终止合同，给甲方造成经济损失的，甲方有权追究赔偿责任。

3.6 乙方必须专业查找问题，并将问题清单及解决的方案报甲方进行比选及回复，若甲方可根据问题的情况进行购置元配件或判断问题的复杂与简单进行安排处置，如属于人力成本在合理更换的范围，乙方则无条件对问题的处理至达到规范要求，否则甲方有权责令乙方整改，如属于多次催促无果的情况下，甲方启动违约程序追究法律责任与处罚机制。
4、甲方无正当理由而不按时支付合同款的，乙方有权随时停止维保服务，直至该款项缴清为止，由此引起的消防责任乙方不予负责。
七、违约责任
1. 无正当理由，因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方按合同总价的 15％赔偿给对方。
2. 因一方未履行合同约定受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，赔偿金额不超过该合同额。
3. 如维保项目管理权变更，甲方须提前三个月书面通知乙方，并协助乙方办理协议变更， 不视为违约。
4. 本合同签订后因乙方原因解除（或终止）本合同或持续中止服务超过60日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应当将已经收取的全部款项双倍返还给甲方。
5. 在履行本合同过程中，若乙方拒绝或迟延15日提供相应服务的，每一次违约应当向甲方支付违约金￥1000元。
八、合同争议的解决方式
本合同未尽事宜，如有纠纷甲乙双方协商解决，协商不成任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其它约定事项
本合同执行中如发生未达事项，经双方协商以书面形式签定补充协议，与此合同具有等同法律责任。
十、附则
1、合同经双方签字、盖章后生效，合同履行完毕后终止。
2、合同签订后，该消防系统维护保养项目不得转包或分包，否则视为根本性违约金，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方返还已经收取的全部款项。
3、本合同壹式肆份，经双方签名并盖章后即时生效，有效期为贰年。甲乙双方各执贰份，具有同等效力。
4、项目注册登记基本资料。
投诉、回访专线：          ；项目负责人：
          技术负责人：             
 5、完善的售后服务、质量追踪系统：
①完成维护保养服务后，乙方会将所有的交接报告、维修报价单、工作单、培训签到表等资料装订成册，以备上级单位检查；
②每月做完维护保养工作后，会有专职人员回访，对乙方技术人员方方面面进行监督， 以便提供更加高质量的服务。
	甲方：（盖章）
	
	乙方：（盖章）

	法定代表人： 
	
	法定代表人： 

	委托代理人：（签字）
	
	委托代理人：（签字）

	日期：
年
月
	日
	日期：
年
月      日



[image: image1.png]" [ 15 18 i

GUOTENG TENDERING



                                                           第 16 页 共 20 页 

[image: image1.png]